PRZEDMIAR ROBÓT


NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA POMIESZCZEŃ  






STRYCHOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 






MIESZKALNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU






UŻYTKOWANIA NA CELE MIESZKALNE

ADRES INWESTYCJI:
88-320 Strzelno, ul. Michelsona 59, dz. nr 426


INWESTOR:


Gmina Strzelno


ADRES INWESTORA:
ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno

BRANŻA:


instalacje sanitarne


DATA OPRACOWANIA:
10-04-2014


Opracowanie: mgr inż. Przemysław Klimaszewski

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ

	1 d.1
	KNR 2-15 601-3
	Rurociągi w instalacjach gazów medycznych miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa na ścianach, o średnicy zewnętrznej 15 mm
	100 m
	 
	 

	 
	
	4.83
	100 m
	4.830
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	4.830

	2 d.1
	KNR 2-15 601-4
	Rurociągi w instalacjach gazów medycznych miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa na ścianach, o średnicy zewnętrznej 18 mm
	100 m
	 
	 

	 
	
	0.16
	100 m
	0.160
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.160

	3 d.1
	KNR 2-15 601-5
	Rurociągi w instalacjach gazów medycznych miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa na ścianach, o średnicy zewnętrznej 22 mm
	100 m
	 
	 

	 
	
	0.38
	100 m
	0.380
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.380

	4 d.1
	KNR 2-15 601-7
	Rurociągi w instalacjach gazów medycznych miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa na ścianach, o średnicy zewnętrznej 42 mm
	100 m
	 
	 

	 
	
	0.08
	100 m
	0.080
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.080

	5 d.1
	KNR 2-15 604-3
	Kształtki-trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 15 mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.84
	100 szt
	0.840
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.840

	6 d.1
	KNR 2-15 604-4
	Kształtki-trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 18mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.24
	100 szt
	0.240
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.240

	7 d.1
	KNR 2-15 604-5
	Kształtki-trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 22mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.06
	100 szt
	0.060
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.060

	8 d.1
	KNR 2-15 604-7
	Kształtki-trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 42 mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.02
	100 szt
	0.020
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.020

	9 d.1
	KNR 2-15 606-3
	Złączki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 15 mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	2.42
	100 szt
	2.420
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	2.420

	10 d.1
	KNR 2-15 606-4
	Złączki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 18mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.03
	100 szt
	0.030
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.030

	11 d.1
	KNR 2-15 606-5
	Złączki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 22mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.02
	100 szt
	0.020
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.020

	12 d.1
	KNR 2-15 606-7
	Złączki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 32mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.04
	100 szt
	0.040
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.040

	13 d.1
	KNR 2-15 110-1
	Próba szczelności instalacji wodociągowych - rurociągi o średnicy do 65 mm w budynkach mieszkalnych
	100 m
	 
	 

	 
	
	5.37
	100 m
	5.370
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	5.370

	14 d.1
	KNR 2-15 112-1
	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, o średnicy nominalnej 15 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	24
	1 szt
	24.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	24.000

	15 d.1
	KNR 2-15 112-3
	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, o średnicy nominalnej 25 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	2
	1 szt
	2.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	16 d.1
	KNR 2-15 112-5
	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, o średnicy nominalnej 40 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	2
	1 szt
	2.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	17 d.1
	KNR 2-15 118-2
	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 25 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	1
	1 szt
	1.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	18 d.1
	KNR 2-15 118-1
	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	15
	1 szt
	15.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	15.000

	19 d.1
	KNR 2-15 112-5
	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, o średnicy nominalnej 40 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	1
	1 szt
	1.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	20 d.1
	KNR 2-15 112-1
	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, o średnicy nominalnej 15 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	15
	1 szt
	15.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	15.000

	21 d.1
	KNR 2-15 120-1
	Szafka hydrantowa naścienna
	1 szt
	 
	 

	 
	
	1
	1 szt
	1.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	22 d.1
	KNR 2-15 114-1
	Zawory wypływowe sieci tryskaczowej czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	1
	1 szt
	1.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	23 d.1
	KNR 2-15 115-1
	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	28
	1 szt
	28.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	28.000

	24 d.1
	KNR 2-15 121-1
	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 80 dm3
	1 kpl
	 
	 

	 
	
	14
	1 kpl
	14.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	14.000

	2
	INSTALACJA KANALIZACYJNA

	25 d.2
	KNR 4-01 102-2
	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głęb. do 1.5 m w gruncie kat.III
	1 m3
	 
	 

	 
	
	65
	1 m3
	65.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	65.000

	26 d.2
	KNR 4-01 105-2
	Zasypywanie wykopów z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III
	1 m3
	 
	 

	 
	
	54
	1 m3
	54.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	54.000

	27 d.2
	KNR 4-01 108-2
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu III
	1 m3
	 
	 

	 
	
	11
	1 m3
	11.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	11.000

	28 d.2
	KNR 2-18 108-1
	Rurociągi z polichlorku winylu /PCW/ ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 63 mm
	100 m
	 
	 

	 
	
	0.09
	100 m
	0.090
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.090

	29 d.2
	KNR 2-18 108-3
	Rurociągi z polichlorku winylu /PCW/ ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm
	100 m
	 
	 

	 
	
	0.39
	100 m
	0.390
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.390

	30 d.2
	KNR 2-18 108-4
	Rurociągi z polichlorku winylu /PCW/ ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm
	100 m
	 
	 

	 
	
	0.27
	100 m
	0.270
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.270

	31 d.2
	KNR 2-18 501-1
	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
	100 m2
	 
	 

	 
	
	0.48
	100 m2
	0.480
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.480

	32 d.2
	KNR 2-18 108-1
	Rurociągi z polichlorku winylu /PCW/ ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 40mm
	100 m
	 
	 

	 
	
	0.32
	100 m
	0.320
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.320

	33 d.2
	KNR 2-18 108-1
	Rurociągi z polichlorku winylu /PCW/ ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 50 mm
	100 m
	 
	 

	 
	
	0.12
	100 m
	0.120
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.120

	34 d.2
	KNR 2-18 108-3
	Rurociągi z polichlorku winylu /PCW/ ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm
	100 m
	 
	 

	 
	
	0.74
	100 m
	0.740
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.740

	35 d.2
	KNR 2-15 208-2
	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 40 mm
	1 podejście
	 
	 

	 
	
	14
	1 podejście
	14.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	14.000

	36 d.2
	KNR 2-15 208-3
	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 50 mm
	1 podejście
	 
	 

	 
	
	29
	1 podejście
	29.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	29.000

	37 d.2
	KNR 2-15 208-5
	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 110 mm
	1 podejście
	 
	 

	 
	
	14
	1 podejście
	14.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	14.000

	38 d.2
	KNR 2-15 209-6
	Rury wywiewne o średnicy 100 mm z blachy stalowej
	1 szt
	 
	 

	 
	
	5
	1 szt
	5.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	39 d.2
	KNR 2-18 613-1
	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości studni 1,5m
	1 studnia
	 
	 

	 
	
	2
	1 studnia
	2.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	40 d.2
	KNR 2-15 217-2
	Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, o średnicy zewnętrznej 110 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	6
	1 szt
	6.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	41 d.2
	KNR 2-15 220-5
	Zlewozmywaki żeliwne lub stalowe na szafce
	1 szt
	 
	 

	 
	
	14
	1 szt
	14.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	14.000

	42 d.2
	KNR 2-15 221-2
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	1 szt
	 
	 

	 
	
	14
	1 szt
	14.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	14.000

	43 d.2
	KNR 2-15 222-4
	Wanny kąpielowe stalowe bez obudowy
	1 kpl
	 
	 

	 
	
	12
	1 kpl
	12.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	44 d.2
	KNR 2-15 223-2
	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego
	1 kpl
	 
	 

	 
	
	2
	1 kpl
	2.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	45 d.2
	KNR 2-15 115-4
	Baterie wannowe ścienne o średnicy nominalnej 15 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	12
	1 szt
	12.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	46 d.2
	KNR 2-15 115-4
	Baterie wannowe ścienne o średnicy nominalnej 15 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	2
	1 szt
	2.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	47 d.2
	KNR 2-15 224-2
	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany - "Dolnopłuk" lub W-70
	1 kpl
	 
	 

	 
	
	14
	1 kpl
	14.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	14.000

	48 d.2
	KNR 4-01 333-15
	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej, gr.ścian 1/2 cegły
	1 szt
	 
	 

	 
	
	24
	1 szt
	24.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	24.000

	49 d.2
	KNR 4-01 333-16
	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej, gr.ścian 1 cegły
	1 szt
	 
	 

	 
	
	11
	1 szt
	11.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	11.000

	50 d.2
	KNR 4-01 333-21
	Przebicie otworów w stropach ceramicznych
	1 szt
	 
	 

	 
	
	24
	1 szt
	24.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	24.000

	3
	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

	51 d.3
	KNR 2-15 601-3
	Rurociągi w instalacjach gazów medycznych miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa na ścianach, o średnicy zewnętrznej 15 mm
	100 m
	 
	 

	 
	
	3.87
	100 m
	3.870
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	3.870

	52 d.3
	KNR 2-15 601-4
	Rurociągi w instalacjach gazów medycznych miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa na ścianach, o średnicy zewnętrznej 18mm
	100 m
	 
	 

	 
	
	2.7
	100 m
	2.700
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	2.700

	53 d.3
	KNR 2-15 601-5
	Rurociągi w instalacjach gazów medycznych miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa na ścianach, o średnicy zewnętrznej 22 mm
	100 m
	 
	 

	 
	
	0.24
	100 m
	0.240
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.240

	54 d.3
	KNR 2-15 601-6
	Rurociągi w instalacjach gazów medycznych miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa na ścianach, o średnicy zewnętrznej 28 mm
	100 m
	 
	 

	 
	
	0.46
	100 m
	0.460
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.460

	55 d.3
	KNR 2-15 601-7
	Rurociągi w instalacjach gazów medycznych miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa na ścianach, o średnicy zewnętrznej 42 mm
	100 m
	 
	 

	 
	
	0.14
	100 m
	0.140
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.140

	56 d.3
	KNR 2-15 604-3
	Kształtki-trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 15 mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.38
	100 szt
	0.380
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.380

	57 d.3
	KNR 2-15 604-4
	Kształtki-trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 18mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.26
	100 szt
	0.260
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.260

	58 d.3
	KNR 2-15 604-5
	Kształtki-trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 22mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.12
	100 szt
	0.120
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.120

	59 d.3
	KNR 2-15 604-6
	Kształtki-trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 28mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.06
	100 szt
	0.060
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.060

	60 d.3
	KNR 2-15 606-3
	Złączki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 15 mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.78
	100 szt
	0.780
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.780

	61 d.3
	KNR 2-15 606-4
	Złączki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 18mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.22
	100 szt
	0.220
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.220

	62 d.3
	KNR 2-15 606-5
	Złączki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 22mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.04
	100 szt
	0.040
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.040

	63 d.3
	KNR 2-15 606-6
	Złączki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 28mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.06
	100 szt
	0.060
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.060

	64 d.3
	KNR 2-15 606-7
	Złączki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 42 mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.08
	100 szt
	0.080
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.080

	65 d.3
	KNR 2-15 408-1
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	30
	1 szt
	30.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	30.000

	66 d.3
	KNR 2-15 408-2
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	14
	1 szt
	14.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	14.000

	67 d.3
	KNR 2-15 408-3
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	2
	1 szt
	2.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	68 d.3
	KNR 2-15 408-4
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	2
	1 szt
	2.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	69 d.3
	KNR 2-15 408-4
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej40 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	3
	1 szt
	3.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	70 d.3
	KNR 2-15 409-1
	Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o średnicy nominalnej 15 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	1
	1 szt
	1.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	71 d.3
	KNR 2-15 409-3
	Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o średnicy nominalnej 40mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	1
	1 szt
	1.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	72 d.3
	KNR 2-15 408-4
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	1
	1 szt
	1.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	73 d.3
	KNR 2-15 415-3
	Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe, o średnicy nominalnej 25 mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.01
	100 szt
	0.010
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.010

	74 d.3
	KNR 2-15 404-1
	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych c.o. w budynkach mieszkalnych
	1 urządzenie
	 
	 

	 
	
	59
	1 urządzenie
	59.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	59.000

	75 d.3
	KNR 2-15 419-3
	Grzejniki stalowe 2-płytowe GP-2 o długości 660 mm
	1 kpl
	 
	 

	 
	
	32
	1 kpl
	32.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	32.000

	76 d.3
	KNR 2-15 415-1
	Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe, o średnicy nominalnej do 15 mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.59
	100 szt
	0.590
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.590

	77 d.3
	KNR 2-15 419-1
	Grzejniki stalowe 1-płytowe GP-2 o długości 660 mm
	1 kpl
	 
	 

	 
	
	27
	1 kpl
	27.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	27.000

	78 d.3
	KNR 2-15 422-3
	Rury przyłączne do grzejnikow c.o. z rur stalowych gładkich lub ożebrowanych o średnicy 10-15 mm
	1 kpl
	 
	 

	 
	
	59
	1 kpl
	59.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	59.000

	79 d.3
	KNR 2-15 415-5
	Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające o średnicy 6 mm
	100 szt
	 
	 

	 
	
	0.05
	100 szt
	0.050
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.050

	80 d.3
	KNR 2-15 509-1
	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy do 150 mm
	1 m
	 
	 

	 
	
	2
	1 m
	2.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	81 d.3
	0-0
	Kalkulacja indywidualna - Montaż rozdzielaczy mieszkaniowych systemu Giacomini fi 50
	kpl
	 
	 

	 
	
	7
	kpl
	7.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	82 d.3
	KNR 2-15 120-1
	Szafka hydrantowa naścienna-szafki rozdzielaczowe
	1 szt
	 
	 

	 
	
	7
	1 szt
	7.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	83 d.3
	KNR 2-15 506-1
	Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności do 100 dm3
	1 szt
	 
	 

	 
	
	1
	1 szt
	1.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	84 d.3
	KNR 7-08 205-2
	Układy regulacji bezpośredniego działania temperatury
	1 układ
	 
	 

	 
	
	1
	1 układ
	1.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	85 d.3
	KNR 7-07 103-1
	Pompy wyporowe tłokowe i nurnikowe o układzie pionowym jedno-i wielocylindrowe jednostronnego działania - masa urządzenia 0.1 t
	1 kpl
	 
	 

	 
	
	1
	1 kpl
	1.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	86 d.3
	KNR 2-20 312-1
	Termometry techniczne proste o długości króćca do 30 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	3
	1 szt
	3.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	87 d.3
	KNR 2-20 312-1
	Termometry techniczne proste o długości króćca do 30 mm
	1 szt
	 
	 

	 
	
	3
	1 szt
	3.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	88 d.3
	KNR 2-15 503-3
	Kotły stalowe wodne lub parowe typu:S-4WK-1(Es-ka), S-4WC-1(SZ), S-4PC-1(SZ), S-7WC-1(RSW), S-7PC-1(RSP), S-8WC-1(SZIIG), S-8PC-1(SZIIG) o powierzchni ogrzewalnej 8 m2
	1 kocioł
	 
	 

	 
	
	1
	1 kocioł
	1.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	89 d.3
	2-2
	Montaż regulatora pompowego KOMEXTHERM
	kpl
	 
	 

	 
	
	1
	kpl
	1.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	90 d.3
	3-3
	Montaż ukladu kominowego z blachy żaroodpornej fi 200 L=12mb
	kpl
	 
	 

	 
	
	1
	kpl
	1.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	91 d.3
	KNR 2-16 502-1
	Izolacja płytami styropianowymi armatury o powierzchni do 0.5 m2, 1 warstwa, gr.izolacji do 60 mm
	1 m2
	 
	 

	 
	
	3.2
	1 m2
	3.200
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	3.200

	92 d.3
	KNR 4-01 333-15
	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej, gr.ścian 1/2 cegły
	1 szt
	 
	 

	 
	
	19
	1 szt
	19.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	19.000

	93 d.3
	KNR 4-01 333-16
	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej, gr.ścian 1 cegły
	1 szt
	 
	 

	 
	
	23
	1 szt
	23.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	23.000

	94 d.3
	KNR 4-01 333-21
	Przebicie otworów w stropach ceramicznych
	1 szt
	 
	 

	 
	
	14
	1 szt
	14.000
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	14.000

	95 d.3
	KNR 2-15 512-1
	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
	100 urządzeń
	 
	 

	 
	
	0.59
	100 urządzeń
	0.590
	 

	 
	
	
	
	RAZEM
	0.590


